БОЙОРОҠ                      	                                                                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

09  август 2019 й.                            № 32/1                     09 августа 2019 г.

О проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и

тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с требованиями   приказа Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с распоряжением Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 24.05.2019 г № 240-р « О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов»  для проверки готовности  теплоснабжающих и тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии сельского поселения Алатанинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район,

1.Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций в составе:

Председатель комиссии:

Сафуганов Р.С.  – Глава сельского поселения Алатанинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан;

Заместитель председателя комиссии:

Касимова В.М.- управляющий делами;

Члены комиссии:

Файзуллин Р.Ф. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района Стерлитамакский район;

Хуснутдинов И.Ф.- главный инженер ООО «Управляющая компания ЖКХ»;

Толчина Г.Н.-  главный инспектор- муниципальный инспектор жилищной инспекции Администрации муниципального района Стерлитамакский район;

Алешин А.А.- заместитель начальника отдела развития АПК Администрации муниципального района Стерлитамакский район;

2.Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г. потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения в составе:

Председатель комиссии:

Сафуганов Р.С.– Глава сельского поселения Алатанинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан;

Заместитель председателя комиссии:

Касимова В.М.- управляющий делами;

Члены комиссии:

Файзуллин Р.Ф. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района Стерлитамакский район;

Хуснутдинов И.Ф.- главный инженер ООО «Управляющая компания ЖКХ»;

Толчина Г.Н. -  главный инспектор- муниципальный инспектор жилищной инспекции Администрации муниципального района Стерлитамакский район;

Луков В.М.- начальник материально- технической службы корпуса 2 ГБУЗ РБ г.Стерлитамак;

Кадыров Р.И.- начальник хозяйственно-эксплуатационной группы (отдел образования);

Муратов Р.С.-главный энергетик отдела МБУК СРДК (отдел культуры).

- Работу комиссии осуществлять в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (утверждается главой сельского поселения).

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду (приложения № 1 и № 2).

- Утвердить форму паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г., выдаваемого в отношении объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду (приложение № 3,4)

6.         Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Алатанинский сельсовет

муниципального района

Стерлитамакский район

Республики Башкортостан                                                    Р.С.Сафуганов

Приложение

к распоряжению

№ 32/1 от 09.08.2019 г

Список объектов, по которым будет осуществляться проверка

1. МОБУ СОШ с.Алатана

2. МОБУ СОШ с. Бельское

3.СДК с.Алатана

4.Сельский клуб д.Юрактау

5.УК ЖКХ

Приложение № 1

«Утверждаю»

Глава сельского поселения

Алатанинский сельсовет  муниципального

районаСтерлитамакский район

Республики Башкортостан

___________________Р.С.Сафуганов

«09» августа 2019 г.

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и

теплосетевых организаций к отопительному периоду 2019-2020г.г.

1.

- ФКУ «Стерлитамакская ВК ГУФСИН по РБ»;

2.Сроки проведения проверки:

- ФКУ «Стерлитамакская ВК ГУФСИН по РБ»: 13.08.2019 – 20.08.2019;

3.Документы, проверяемые в ходе проведения проверки:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- акты проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевымиорганизациями;

- В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций  к отопительному периоду комиссией проверяется:

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

-  наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (приложение № 3).

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу (приложение № 4) и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

8. В случае устранения указанных  замечаний к выполнению требований по готовности комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

9. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 сентября, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в  акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Управляющий делами                                            В.М.Касимова

Приложение № 2

«Утверждаю»

Глава сельского поселения

Алатанинский сельсовет  муниципального

района Стерлитамакский район

Республики Башкортостан

_______________Р.С.Сафуганов

«09» августа 2019 г.

Программа проведения проверки готовности потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020г.г.

- Проверке подлежат управляющие компании и товарищества собственников жилья, объекты культуры, образования и здравоохранения.

- Сроки проведения проверки: до 20 августа 2019г.

- В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

4. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16.

Управляющий делами                                          В.М.Касимова

Приложение № 3

к распоряжению Администрации

муниципального района

Стерлитамакский район

Республики Башкортостан

от «09» августа 2019 г. №32/1

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду2019/2020 гг.

______________________________                                           «___» ___________ 2019 г.

(место составления акта)                                                                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____________________________________________________________________________

форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "     "            2019 г., утвержденной  __________________________________________

______________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" ______________ 20     г.   по "__ " _____________20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

- _________________

- _________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила:_______________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020гг.

<*>

Председатель комиссии: ___________________________________

(подпись,                         расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _______________________________________________

(подпись                                                        расшифровка подписи)

Члены комиссии: ____________________________

(подпись,             расшифровка подписи)

___________________________

(подпись,             расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

____________ 20__г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с

указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к распоряжению Администрации

муниципального района

Стерлитамакский район

Республики Башкортостан

от «09» августа 2019 г. №32/1

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г.

Выдан _______________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к

отопительному периоду:

- _______________________________

- _______________________________

- _______________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «___» ________ 2019 г. №________

__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛАТАНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

АЛАТАНА АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ

ХАКИМИӘТЕ